เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  ……..  / 2554

จัดซื้อครุภัณฑ์  กลุ่มที่ 1  จำนวน 13 รายการ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด  ลงวันที่   ……….…  มกราคม   2554

……………………..

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “   จังหวัด   ”     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

กลุ่มที่ 1  จำนวน   13 รายการ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดแนบท้ายประกาศ	 ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที    และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาซื้อขาย

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

  - วิธีการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 2 -

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาแยกยื่นเป็นรายการ  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)  บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า  ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

- ให้แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อม

ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

  - ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(3)    หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(4)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

-3-

4. การเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของ

ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขายทุกรายการ

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่เสนอราคา    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่   1  และเอกสารส่วนที่  2      เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา         มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อก   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  3  วัน

4.4  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน       นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.5 ก่อนยื่นประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดู  ร่างสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .....................  ....................2554  ระหว่างเวลา. 10.00 น. ถึง  เวลา 11.00   น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารใหม่        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว     จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ1.6(1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา      ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)

คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ

ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

- 4 -

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน   3 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการการประกวดราคาว่า    กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ          ภายในเวลาที่กำหนดไว้ขณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ราคา

สูงสุดของครุภัณฑ์แต่ละรายการตามบัญชีแนบท้ายบันทึก

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้แล้ว

(4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุด

ในการประกวดราคาฯ

(5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยัน

ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน ทุกรายการนับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดของค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

4.8 กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ................................. 2554 เวลา

ตาม(บัญชีแนบท้ายประกาศ ) ณ สำนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด

- 5 -

5.หลักประกันซอง

5.1 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   9   กลุ่ม 17 รายการ

โดยหลักประกันซองเป็นจำนวนเงินนามบัญชีแนบท้าย (ร้อยละ 5) ของราคางบประมาณ ซึ่งหลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุม ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาสุดท้ายโดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้ต่อไปนี้

(1)  เงินสด

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน  3   วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)

(4)หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(1)

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองนี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน  นับถัดจากวัน

ที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พันจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.2 การยึดหลักประกันซองจังหวัดจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด

(2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่  LOG IN เข้าสู่ระบบ

(3) ผู้มิสิทธิเสนอราคา LOG IN  แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข      ที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประกวดราคา

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก. 008   แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา

แต่ละรายการ

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ

- 6 -

ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ประกวดราคา         จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย    หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

  - จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯของจังหวัดร้อยเอ็ด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อฯที่เป็น

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่า     ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

6.7 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าวได้

- 7 -

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    5   วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้

  - ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประมูลเจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัดโดยตรงกับจังหวัดภายใน …7…. วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน

ข้อ 1.5(2)

(4)หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ผู้ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ       โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- 8-

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินกู้      โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ   2553 (วงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด)กิจกรรมหลักโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การลงนามในสัญญาซื้อจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น และจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ได้สำนักงบประมาณ  โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเสนอราคาในครั้งนี้มิได้ทั้งสิ้น

10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน      นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆได้

- จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ

ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง

เสริมการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 9 -

  - จังหวัดร้อยเอ็ดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

จังหวัดร้อยเอ็ด

มกราคม     2554

(ลงชื่อ)                                                          ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์  วงษ์ตา)

(ลงชื่อ)                                                           กรรมการ

(นายประจวบ  จำลองเพ็ง)

(ลงชื่อ)                                                           กรรมการ

(นายณรงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)                                                           กรรมการ

(นายวิชัย  หลอดคำ)

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  1

เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง

………………………

1.  ความต้องการ			เตียงตรวจโรคพร้อมอุปกรณ์  มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2.  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน           สำหรับใช้ตรวจผู้ต้องขังป่วยของสถานพยาบาลเรือนจำ/ทัณฑสถาน

3.  คุณสมบัติทั่วไป

3.1  โครงเตียงทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า  1 ¼  นิ้ว  พ่นด้วยสีกันสนิม

3.2  พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า  10  มิลลิเมตร  บุด้วยฟองน้ำ

3.3  หัวเตียงสามารถยกปรับระดับสูงขึ้นได้ตามความต้องการ

3.4  ปลายขาเตียงหุ้มด้วยลูกยางทั้ง  4  ขา

3.5  ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า  60 x 185 x 80  เซนติเมตร

4.   อุปกรณ์ประกอบ

-  ม้าขึ้นเตียงชนิด  2  ชั้น โครงทำด้วยเหล็ก พื้นปูด้วยไม้อัดทับบนด้วยพื้นยาง ปลายขาม้าขึ้นเตียงมี

ลูกยางสวม  จำนวน  1  ตัว / ขา

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะกรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2553

ครุภัณฑ์การแพทย์  ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เตียงเฟาว์เลอร์ 	1 เตียง

- แบบ ก. ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์

รายละเอียดแบบ ก.

1. โครงเตียงทำด้วยเหล็กทีมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 550  ปอนด์ โดยไม่งอ เคลือบสีป้องกันสนิมและพนสีทับ

2. พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

3. พื้นเตียงทำด้วยเหล็กสปริง

4. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3  นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย 1 คู่

6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90×200×60 เซนติเมตร

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. ม้าขึ้นเตียงโครงทำด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปูด้วยไม่อัดทับบนด้วยพื้นยางขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20  เซนติเมตร

2. ราวกั้นเตียงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  3

-1-

เครื่องมือตรวจ ตา หู คอ จมูก

................................................................

1. ความต้องการ			เครื่องมือตรวจ ตา หู คอ จมูก

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน	ใช้ตรวจผู้ป่วยที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3. คุณลักษณะ

- 1.  ที่ตรวจตา  (Ophthalmoscope)

-  ใช้หลอดไฟฮาโลเจนขนาด  3.5  โวลต์

-  มี  Aperture  6  ชนิด  Micro – Spot, Small, Large, Fixation, Red - Free  และ  Slit โดยมีที่เปลี่ยน Aperture  อยู่ทางด้านหน้า

-  มี  Diaper  Lenses  ให้เลือกใช้ตั้งแต่  -25  ถึง  +40  โดยมีตัวเลขกำกับให้เห็นเด่นชัดทุก Lenses  และมีที่เปลี่ยน  Lens  อยู่ทางด้านข้าง

  - -  มียางป้องกันการกระแทกกับแว่นตาของผู้ตรวจ

3.ที่ตรวจหู  (Diagnostic  Otoscopc)

-  ใช้หลอดไฟขนาด  3.5  โวลต์

  - -  ส่องสว่างด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติค

  - -   มี  Lenses  ตรวจเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายเพราะไม่มี

  - สกรูยึด  Lenses  ไว้

  - -  มีช่องต่อลูกยางบีบลมเพื่อดูการกระเพื่อมของแก้วหู

  - -  มี  Specula  มี  4  ขนาด  อย่างน้อยตั้งแต่  2 – 5  มม.

4.ตรวจคอ  (Lavyngoscope)

    - - ใช้หลอดไฟขนาด  3.5  โวลต์

  - -  Blade  สำหรับตรวจคอ  หรือกระจกสำหรับส่องคอ

5. ที่ตรวจจมูก  (Nasal  illuminators)

  - - ใช้หลอดไปฮาโลเจนขนาด  3.5  โวลต์

  - -  ส่องสว่างด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติค

  - -  มี  Specula  ขนาด  9  มม.

  - -  ส่วนกลางสามารถถอดแยกเพื่อเป็นชุดไฟส่องตรวจลำคอได้

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ              (ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)                                                    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-2-

- ด้ามจับ  (Handle)

  - ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

  - ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง  2  ก้อน

- กระเป๋าใส่เครื่องมือ  (Case)  1  ใบ

- รับประกันคุณภาพ  1  ปี

- แคตตาล็อกตัวจริง

- เป็นตัวแทนผู้ผลิตโดยตรง

- มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2553

ครุภัณฑ์การแพทย์  ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รถเข็นทำแผล 1  คัน  ราคา  9,000  บาท

คุณลักษณะรถเข็นทำแผล

1. เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง

2. โครงทำด้วยเหล็กสเตนเลส มีพื้น 2 ชั้น

3. ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสำลี ประมาณ 3 ที่

4. ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง

5. มีราวสเตนเลสกั้นกันของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น

6. ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3  นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ

7. มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

8. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17×29×32  นิ้ว

อุปกรณ์ประกอบ

1. ถาดสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

2. อ่างกลมสเตนเลส 1 ใบ

3. ถังสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2553

ครุภัณฑ์การแพทย์  ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รถเข็นชนิดนอน	 1  คัน  ราคา  20,000  บาท

คุณลักษณะรถเข็นชนิดนอน

1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลสนาม

2. โครงตัวรถทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว

3. ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ

4. ด้านข้างของโครงตัวรถมีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

5. มีล้อจักรยาน 2 ล้อ และล้อกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ (ขนาดไม่น้อยกว่า 5  นิ้ว)

6. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60×200×80 เซนติเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

1. เสาน้ำเกลือทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม 1 อัน

2. เปลหามทำด้วยอลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไม่เป็นสนิมไม่น้อยกว่า 60×80 เซนติเมตร มีเบาะหุ้มหนังเทียม

3. ราวกั้นเตียง

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  6

โคมไฟส่องทำแผล

.....................................................................

- ความต้องการ			โคมไฟส่องตรวจทั่วไปและส่องทำแผล

- วัตถุประสงค์การใช้งาน		ใช้ให้แสงสว่างในการส่องตรวจทำแผล ผ่าตัดเล็ก

- คุณสมบัติทั่วไป

  - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรซ์

  - ติดตั้งบนเสาล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ความสูงของเสาโคมจากพื้นไม่น้อยกว่า  90 cm.   ส่วนปลายแขนโคมทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้ง  และแนวนอน

คุณสมบัติทางเทคนิค

  - แกนเสาทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรง พร้อมล้อหมุนได้รอบทิศทาง

  - สามารถปรับโคมไฟได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยสามารถหันซ้าย-ขวา ได้ในวงกว้างและ

ปรับขึ้นลงได้

  - ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 30,000  ลักซ์  ที่ระยะ 0.5  เมตร

  - ใช้หลอดไฟ  Halogen bulb  12  โวลต์   35  วัตต์   อายุการใช้งานของหลอดไฟไม่น้อยกว่า

2,000   ชั่วโมง

  - สวิตซ์การทำงานสามารถปรับความสว่างของไฟได้  2  ระดับ  คือสว่างมาก และสว่างน้อย

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

  - มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

  - รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติ 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบของครบ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ           (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  7

ถังออกซิเจนพร้อมเกจ์วัดแรงดัน

................................................................

1.   ความต้องการ		ถังออกซิเจนเกจ์วัดแรงดัน

2.   วัตถุประสงค์			เพื่อใช้สำหรับให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย

3.   คุณสมบัติทั่วไป

3.1   เป็นถังออกซิเจนใช้สีเขียวตามมาตรฐาน  วางถังในแนวตั้งอยู่บนรถเข็น

3.2   เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือประเทศในทวีปยุโรป  ยกเว้นรถเข็น

เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

4.   คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1   ถังออกซิเจนมีขนาดไม่น้อยกว่า  2  คิว

4.2   มีชุดลดแรงดันพร้อมเกจ์วัดแรงดันออกซิเจน

4.3   มีชุดโฟล์มิเตอร์

4.4   มีขวดน้ำสำหรับให้ความชื้น

4.5   มีรถเข็นถังออกซิเจนทำด้วยเหล็กไร้สนิม มีโซ่คล้องกันล้ม

5.   อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1   สายสำหรับให้ออกซิเจนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่  อย่างละ   1   ชุด

5.2   มีสายออกซิเจนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่		  อย่างละ   1   ชุด

6.   เงื่อนไขเฉพาะ

6.1   เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน  หรือสาธิตมาก่อน

6.2   ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี

6.3   ผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต  (มีเอกสารรับรองจากต่างประเทศ)

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพ่นละอองสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับพ่นละอองยาด้วยแรงดันอากาศชนิดต่อเนื่อง ใช้ในโรงพยาบาล  สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220-230 โวลท์   50 เฮิรตซ์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

  - มีระบบการทำงานของช่องการพ่นละอองแบบ 2 ทิศทางเพื่อเพิ่มปริมาณของการพ่นสูง และลดการสูญเสียของละอองยา ให้ประสิทธิภาพผู้ป่วยได้รับ ยาแบบมีประสิทธิภาพ

  - สามารถทำละอองยา  ขนาดระหว่าง 0.5-2  ไมครอน

  - อัตราเฉลี่ยของการพ่นละอองยาไม่น้อยกว่า 0.3 มล./นาที ในอัตราที่สม่ำเสมอ

  - ระดับความดังของเสียง ไม่เกิน  55 เดซิเบล

  - อัตราส่วนของผสมอากาศในการช่วยหายใจได้ถึง 60%

  - น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 2  กิโลกรัม

  - มีกระเป๋าสำหรับบรรจุพร้อมสะพายได้

  - มี Filter สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

  - ผลิตภัณฑ์จากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน CE0123 ,EM60-601-1,EN 60601-2 และCLASS II

  - ผู้แทนจำหน่ายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลบริการหลังการขาย(มีเอกสารรับรองในการยื่นซองสอบราคา)

3.  อุปกรณ์ประกอบ

3.1 อุปกรณ์พ่นยาพร้อมหน้ากาก

-หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่			จำนวน   1   ชุด

-หน้ากากสำหรับเด็ก			จำนวน   1   ชุด

3.2 ที่กรองฝุ่น (filter)				จำนวน   1   ชุด

4.  เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

4.2 มีการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมสาธิตการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่

4.3 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบ

4.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ	     (ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิสนาม)				      (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  9

-1-

เครื่องดูดเสมหะ

.................................................................

1.  คุณสมบัติ		เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ไฟฟ้าตามบ้าน     และโรงพยาบาล

2.  คุณลักษณะทั่ว

2.1   เป็นเครื่องดูดเลือดและเศษอาหารชนิดมีหูหิ้วน้ำหนักเบา   สะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

2.2   ออกแบบให้มีที่เก็บขวดของเหลวภายในตัวเครื่อง  เพื่อความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ

จากการหลุดร่วง  หรือของเหลวกรดในขณะทำการเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน

    - สามารถปรับแรงดูดได้  โดยมีปุ่มหมุนเลือกแรงดูดที่ต้องการโดยมีมิเตอร์แสดงแรงดูด

ขณะใช้งาน ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ  220  โวลต์  50  เฮิร์ทเป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป

ได้รับมาตรฐาน  CE 0123 ประเทศไทย/สหรัฐอเมริกา

3.  คุณสมบัติเฉพาะ

3.1	 เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้วเคลื่อนย้ายได้   (Portable)  ออกแบบให้สามารถทนทานต่อแรง

กระแทรก  (Shock - resistant)

  - 3.2 ปั้มสุญญากาศเป็นระบบไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยการหล่อลื่น  (Maintenance  Free)

  - 3.3 สามารถดูดด้วยอัตราเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า  15  ลิตรต่อนาที

    - 3.4 สามารถทำแรงดูดได้สูงสุดถึง  - 610  mm  Hg  หรือมากกว่า  และสามารถปรับแรงดูดได้

    - พร้อมกับมาตรวัดแรงดูดขณะเครื่องทำงาน  (Vacuum  Gauge)

  - 3.5 สามารถใช้กับแหล่งพลังงานทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ  220  V  50  Hz  หรือไฟฟ้ากระแสตรง

  - 12  V  จากรถพยาบาลได้

  - 3.6 สามารถมีแหล่งพลังงานสำรองจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องได้ซึ่งเป็นชนิด  Ni – MH  และ

  - อัดประจุไฟฟ้าได้หลายครั้ง  (Rechargeable  Battery)  ให้พลังงานเครื่องทำงานได้นานถึง

  - 45  นาที  หรือมีกำลังไฟไม่น้อยกว่า  3300  mAh

  - 3.7 มีขวดบรรจุของเหลว (เสมหะ) ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดความจุ 1200 มิลลิลิตร

  - พร้อมฝาปิดแบบมีลูกลอยกันล้ม  สามรถถอดออกมาทำความสะอาดและนำกลับไปใช้ใหม่ได้

  - 3.8 ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน  3.2  กิโลกรัม   เมื่อบรรจุแบตเตอรี่ภายในเครื่องแล้ว

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ           (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-2-

- อุปกรณ์ประกอบ

4.1	 ขวดบรรจุของเหลวพร้อมฝา				1	ชุด

4.2	  แผ่นกรอง  (Bacteria  filter)				1	อัน

4.3	 สายดูด							1	เส้น

4.4	 สายชาร์ตไฟตามบ้าน  (100 – 240 V)  			1	ชุด

4.5	 สายชาร์ตสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์			1	ชุด

5.  เงื่อนไขเฉพาะ

5.1	 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

5.2	 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงของบริษัทผู้ผลิต

5.3	 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับแต่วันรับมอบของ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ           (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  10

-1-

ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉินระดับการแพทย์ฉุกเฉิน

.................................................................

1.  ความต้องการ                        ชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับช่วยหายใจฉุกเฉินแบบเคลื่อนย้ายได้

2.  วัตถุประสงค์การใช้งาน         ใช้เป็นชุดสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย  ณ  ที่เกิดเหตุเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วย

หายใจก่อนลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลหรือนำส่งโรงพยาบาล

3.  คุณสมบัติทั่วไป

3.1  เป็นชุดช่วยหายใจฉุกเฉินบรรจุอยู่รวมในกระเป๋าสามรถหิ้วเคลื่อนย้ายได้สะดวก  และสะพาย

บ่าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตบรรจุในกระเป๋าครบชุด

4.   คุณลักษณะเฉพาะ

4.1   ถังออกซิเจน  (Cylinder)

4.1.1   ทำด้วยอลูมิเนียม  Size  D   มีความจุก๊าซออกซิเจนไม่น้อยกว่า  425  ลิตร  มีวาล์ว

ปิด – เปิด  อยู่ด้านบนของถังแก๊สออกซิเจน

4.1.2   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา/ทวีปยุโรปและประเทศไทย

4.2   ชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน  (Supply  Pressure  Regulator)

4.2.1   สามารถควบคุมแรงดันก๊าซออกซิเจนที่  Outlet  45-55  PSI

4.2.2   สามารถปรับปริมาตรการใช้งานของออกซิเจนได้   1 – 15  ลิตรต่อนาที  และปิด

ออกซิเจนที่ตำแหน่ง  0

4.2.3   มีมาตรวัดบอกแรงดันภายในถังออกซิเจนแสดงค่า  PSI  ตั้งแต่  0 – 3000  PSI

4.2.4   มีสัญลักษณ์ที่มาตรวัดบอกแรงดัน   Refill   (สีแดง)  เพื่อบรรจุออกซิเจนใหม่,

สีเขียวแสดงออกซิเจนเต็ม

4.2.5   เป็นผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา/ทวีปยุโรปและประเทศไทย

4.3   ชุดดูดเสมหะ  (SUCTION)  แบบหิ้วเคลื่อนย้ายได้

4.3.1   เป็นเครื่องดูดเสมหะและเศษอาหารแบบใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้า  220 โวลต์  มีแบตเตอรี่

แบบชาร์ตไฟให้เต็มใช้ใหม่ได้บรรจุภายในตัวเครื่อง

4.3.2   แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  45  นาที

4.3.3   ตัวเครื่องเป็นพลาสติก  ABS  ป้องกันไฟดูด

4.3.4   มีภาชนะบรรจุเสมหะหรือเศษอาหารขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  1,000   มิลลิลิตร

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ           (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

4.3.5   ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า  - 563  มิลลิเมตรปรอท    หรือ  0.75  BAR   สามารถดูด

-2-

ของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า  30  ลิตรต่อนาที

4.3.6   มีภาชนะบรรจุเสมหะหรือเศษอาหารต้องเป็นแบบใช้งานซ้ำได้  Reusable

4.3.7   สามารถถอดออกล้างและทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วย AUTOCLAVE

4.3.8   มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของแบตเตอรี่  และมีไฟแสดงการใช้ไฟฟ้า  1  ดวง

4.3.9   อุปกรณ์ประกอบ

-  สายท่อดูดเสมหะ  	จำนวน		1	เส้น

-  สายไฟ  AC  		จำนวน		1	เส้น

-  สายไฟ  DC		จำนวน		1	เส้น

4.3.10.1  เงื่อนไขเฉพาะ

4.3.10.1  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก

ผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง  (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากโรงงาน

ผู้ผลิตมาด้วย)

4.3.10.2   มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.3.10.3   ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง  CFS  ใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

จากอาหารและยาแนบแสดง

4.3.10.4   รับประกันสินค้า  1 ปี

4.3.10.5   เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป/สหรัฐเมริกา/ญี่ปุ่น/ประเทศไทย

4.4   ชุดอุปกรณ์ส่องตรวจและใส่ท่อช่วยหายใจ  Laryngoscope  Set

4.4.1   เป็นเครื่องมือที่ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม  Stainless  steel

4.4.2   ด้ามจับ  Handle  จำนวน  1  อัน  ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  สามารถใช้กับ

ถ่านไฟฉายขนาด  C  SIZE  จำนวน  2  ก้อน  และมีที่สำหรับใส่หลอดไฟฮาโลเจน

พร้อมฝาครอบหลอดไฟอยู่ด้านใน  สามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟได้

4.4.3.   แผ่นส่องตรวจ  ประกอบด้วย  (Laryngoscope  blade)

4.4.3.1  เป็นเหล็กหรือแสตนเลสหล่อชิ้นเดียว

4.4.3.2  มีท่อนำแสงไฟเบอร์ออฟติค  สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีออโตเคลฟ(Autoclave) ได้ใช้หลอดไฟแบบฮาโลเจน  ขนาด  2.5  V

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

4.4.3.4   แผ่นส่องตรวจ  ประกอบด้วย

-3-

-  เบลด  โค้ง  เบอร์  1  ความยาวทั้งหมดไม่เกิน  95  มม.   จำนวน  1  อัน

-  เบลด  โค้ง  เบอร์  2  ความยาวทั้งหมดไม่เกิน  112  มม.  จำนวน  1  อัน

-  เบลด  โค้ง  เบอร์  3  ความยาวทั้งหมดไม่เกิน  132  มม.  จำนวน  1  อัน

-  เบลด  โค้ง  เบอร์  4  ความยาวทั้งหมดไม่เกิน  152  มม.  จำนวน  1  อัน

4.4.5   มีกล่องพลาสติกบรรจุอุปกรณ์

4.4.6   รับประกันคุณภาพ  1  ปี

4.4.7    เงื่อนไขเฉพาะ

4.4.7.1   ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง  (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาด้วย)

4.4.7.2   มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.4.7.3   รับประกันคุภาพ  1  ปี  นับจากวันมอบของครบ

4.4.7.4   เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป/ สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/ประเทศไทย

4.5   อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็ก

4.5.1  เป็นถุงสำหรับใช้มือบีบทำจากซิลิโคน(Silicon)มีความยืดหยุ่นสามารถดีดคืนตัวได้ดี

4.5.2  มีระบบวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของอากาศให้ไหลไปในทิศทางเดียว

4.5.3   ถุงลมยางทำด้วยซิลิโคน (Silicon)  สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี  Autoclave  มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  500  มิลลิลิตร  และสามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

4.5.4   วาล์วสำหรับควบคุมการไหลของอากาศทำด้วยวัสดุโพลีซัลฟอน   หรือโพลีคาร์บอเนตแบบโปร่งใส  เพื่อป้องกันการไหลกลับของอากาศสู่ถุงลม  และชิ้นส่วนของวาล์ว  สามารถแยกประกอบได้

4.5.5   หน้ากากครอบปากและจมูกทำด้วยวัสดุโปร่งใส  และส่วนที่เป็นยางทำจากซิลิโคน

อ่อนนิ่ม  มีจำนวน  2  อัน  เป็นขนาดเล็ก  คือเบอร์  2,3  อย่างละ  1  อัน

4.5.6    มีถุงสำรองอากาศก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  2,500  มิลลิลิตร

พร้อมวาล์ว  1  ชุด

4.5.7    เงื่อนไขเฉพาะ

4.5.7.1  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง  (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาด้วย)

      - มีคู่มือใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

4.5.7.3  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง  CFS  ใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

-4-

จากอาหารและยาแนบแสดง

4.5.7.4  รับประกันคุณภาพ  1  ปี  นับจากวันมอบของครบ

4.5.7.5  เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป

4.6   อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่

4.6.1   เป็นถุงลมสำหรับใช้มือบีบทำจากซิลิโคนมีความยืดหยุ่นสามารถดีดคืนตัวได้ดี

4.6.2   มีระบบวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของอากาศให้ไหลไปในทิศทางเดียว

4.6.3   ถุงลมยางทำด้วยซิลิโคน  สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี  Autoclave   มีขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า  1,600  มิลลิลิตร  และสามารพับได้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

4.6.4   วาล์วสำหรับควบคุมการไหลของอากาศทำด้วยวัสดุโพลีซัลฟอน    หรือโพลี

คาร์บอเนตแบบโปร่งใส  เพื่อป้องกันการไหลกลับของอากาศสู่ถุงลม  และชิ้นส่วน

ของวาล์วสามารถแยกประกอบได้

4.6.5   หน้ากากครอบปากและจมูกทำด้วยวัสดุโปร่งใส  และส่วนที่เป็นยางทำจากซิลิโคน

อ่อนนิ่มหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน  มีจำนวน  2  อัน  เป็นขนาดของเด็ก  คือเบอร์  3,5

อย่างละ  1  อัน

4.6.6   มีถุงสำรองอากาศก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด  2,600  มิลลิลิตร  พร้อมวาล์ว   1  ชุด

4.6.7   เงื่อนไขเฉพาะ

4.6.7.1  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง  (ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาด้วย)

4.6.7.2  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.6.7.3  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง  CFA   ใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

จากอาหารและยาแนบแสดง

4.6.7.4  รับประกันคุณภาพ  1  ปี  นับจากวันมอบของครบ

4.6.7.5  เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป

4.7   เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  Aneroid

4.7.1   เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด  Aneroid  ใช้งานวัดความดันโลหิตทั่วไป

4.7.2   ผ้าพันแขนเป็นชนิด  Velcro Cuff type

4.7.3   ลูกยางเป็นส่วนใช้บีบลมเข้าถุงลมยางมีวาล์วให้ลมเข้าอีกด้านหนึ่งมีอุปกรณ์สำหรับ

ปิด – เปิดลม

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

4.7.4  หน้าปัดมีลักษณะกลมมีตัวเลขอ่านค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 0–300มิลลิเมตรปรอท

-5-

4.7.5   บรรจุในกระเป๋าเป็นหนังเทียม  1  ใบ

4.7.6   เงื่อนไขเฉพาะ

4.7.6.1  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

ต่างประเทศโดยตรง  (ต้องแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาด้วย)

      - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

      - รับประกันคุณภาพ  1  ปี  นับจากวันมอบของครบ

4.8   กรรไกรตัดพลาสเตอร์  Bandage  Scissors  จำนวน  1  ชุด

4.9   กระเป๋าสำหรับบรรจุชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์  (ผลิตในประเทศ)

4.9.1   โดยตัวกระเป๋าทำด้วยวัสดุสังเคราะห์สีส้มที่คงตัว  ไม่ยุบ  แฟบ  ขณะไม่มีของบรรจุ

เป็นวัสดุ  2  ชั้น  ภายในบุกันกระแทก  สามารถใส่อุปกรณ์ตามรายการด้านบน โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

4.9.2    มีซิบรูดเปิด – ปิด  ได้สะดวก   2  ด้าน  มีสายสะพายชนิด  2  บ่า  และสามารถ

หิ้วมือเดียวได้

    - มีแถบสะท้อนแสงสีขาวติดกับส่วนนอกของกระเป๋าในด้านที่เหมาะสม  เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้  ด้านข้างกระเป๋ามีที่ใส่ถังออกซิเจนเย็บติดกับตัวกระเป๋า

    - ภายในกระเป๋าออกแบบให้มีที่ใส่ยาฉุกเฉินตามรายการข้างล่างดังนี้

- Adrenaline  10  amp

- Atropine  5   amp

- Calcium  Chloride  2  amp

- Dextrose  50%  2  amp

- Diazepam  10  mg  2  amp

- Sodium  Bicarbonate  2  amp

- Nitroglycerine  (อมใต้ลิ้น)  5  tab

- Nitroderm  (แปะหน้าอก)  2  แผ่น

- Xylocard  100  mg  1  amp

- ASA  gr  V  สำหรับเคี้ยว  5  tab

- Morphine  2  amp

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-

6-

- Petitioner  2  amp

- Salbutamol  3  nebulas

- Naloxone  2  amp

5.   อุปกรณ์ประกอบร่วม

5.1   หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

5.2   มี  Airway   ขนาด  0, 1, 2, 3, 4

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1   มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.2   รับประกันคุณภาพสินค้าครบชุดเป็นเวลา  1  ปี  นับจากวันที่ส่งมอบของครบ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่  11

-1-

เครื่องผายปอดหรือชุดช่วยหายใจ  ชนิดมือบีบ

Manual  Resuscitator  สำหรับเด็กโต

.................................................................

1.   ความต้องการ                        	เครื่องมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก  พร้อมอุปกรณ์ครบ

2.   วัตถุประสงค์การใช้งาน        	สำหรับใช้ช่วยการหายใจของผู้ป่วยในการฟื้นคืนชีพ  และใช้ช่วยหายใจ				ในระยะเวลาสั้น ๆ  ระหว่างรอเครื่องช่วยหายใจ  หรือระหว่างการรับส่ง

ต่อผู้ป่วย

3.   คุณสมบัติทั่วไป

3.1   เป็นเครื่องมือช่วยหายใจชนิดมือบีบ  ประกอบด้วยถุงลมยาง  ถุงลมสำรองและวาล์วควบคุม

การไหลของอากาศโดยมี Pressure Limiting Value ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

    - Pressure  Limiting  Value  สามารถกำหนดแรงดันไม่เกิน  40+5  เซนติเมตรน้ำ  (cm  H2O)

3.3   ทำจากวัสดุคุณภาพดี  สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาด  และนึ่งอบฆ่าเชื้อ

(Autoclave)  ที่อุณหภูมิ  121 – 1250 C  เป็นอย่างน้อย  (ที่  เวลาไม่เกิน  20  นาที)  ได้นานถึง

100  ครั้ง  โดยไม่ทำให้รูปทรง  หรือคุณสมบัติของเครื่องมือเปลี่ยนไป

3.4   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  หรือได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ดังต่อไปนี้

ISO  9001, ISO  8382, CE – Mark, ASTM – F 920 – 93 และ  FDA

  - เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปอเมริกา  หรือทวีปยุโรป

4.   คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1   เป็นเครื่องมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ  ออกแบบให้มีวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

ให้ไหลไปในทางเดียวทั้งระบบถุงลมยางผลิตจากซิลิโคนอย่างดีชนิด  100 %  มีผิวใสมองเห็นด้านในได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูง  สามารถคืนตัวได้ดีตอบสนองต่อการทำงานของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ถุงลมยางซิลิโคนมีขนาดความจุ   680   ซีซี   และมีถุงลมสำรองออกซิเจน  (Reservoir Bag)  ความจุ  2900  ซีซี

ตำแหน่งวาล์วควบคุมการหายใจเข้า – ออก  เป็นแบบ  disc  valve  สามารถกำหนดทิศทางการ

ไหลของอากาศเป็นทางเดียวอย่างแน่นอน  ช่วยป้องกันการสำรอกจากคนไข้เข้าถุงลมได้พร้อมข้อต่อปลายเปิด   เพื่อช่วยระบายของเสียจากการสำรอกและถอดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-2-

มี  medication   port  เพื่อฉีดใส่ตัวยาละลายเสมหะ  และขยายหลอดลมได้  พร้อมปลั๊กอุดทำด้วยซิลิโคน  หรือใช้วัดแรงอัดการหายใจเข้าและออก กับ  Manometer   Gauge

- อุปกรณ์ประกอบ

  - หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่  เบอร์  2  แบบวัสดุชิ้นเดียวทั้งชุด  (Single  Piece)  ทำด้วยซิลิโคนล้วน  เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด  สามารถทำการนึ่งอบฆ่าเชื้อและนำกลับใช้งานได้สายต่อออกซิเจนยาว  2  เมตร  บรรจุในถุงพลาสติกPressure  manometer  gauge  1  อัน กล่องบรรจุอุปกรณ์  1  กล่อง

6.   เงื่อนไขเฉพาะ

6.1   รับประกันคุณภาพ  1  ปี

6.2   ผู้จัดจำหน่ายต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  เพื่อความสะดวก

ในดูแล  และซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

รายการที่  12

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องผายปอดหรือชุดช่วยหายใจ  ชนิดมือบีบ

Manual  Resuscitator  สำหรับผู้ใหญ่

.................................................................

1.   ความต้องการ                        	เครื่องมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่  พร้อมอุปกรณ์ครบ

2.   วัตถุประสงค์การใช้งาน        	สำหรับใช้ช่วยการหายใจของผู้ป่วยในการฟื้นคืนชีพ  และใช้ช่วยหายใจ				ในระยะเวลาสั้น ๆ  ระหว่างรอเครื่องช่วยหายใจ  หรือระหว่างการรับส่ง

ต่อผู้ป่วย

3.   คุณสมบัติทั่วไป

3.1   เป็นเครื่องมือช่วยหายใจชนิดมือบีบ  ประกอบด้วยถุงลมยาง  ถุงลมสำรองและวาล์วควบคุม

การไหลของอากาศโดยมี Pressure Limiting Value ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

  - Pressure  Limiting  Value  สามารถกำหนดแรงดันไม่เกิน  40+5  เซนติเมตรน้ำ  (cm  H2O)

3.3   ทำจากวัสดุคุณภาพดี  สามรพนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาด  และนึ่งอบฆ่าเชื้อ

(Autoclave)  ที่อุณหภูมิ  121 – 1250 C  เป็นอย่างน้อย  (ที่  เวลาไม่เกิน  20  นาที)  ได้นานถึง

100  ครั้ง  โดยไม่ทำให้รูปทรง  หรือคุณสมบัติของเครื่องมือเปลี่ยนไป

3.4   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  หรือได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ดังต่อไปนี้

ISO  9001, ISO  8382, CE – Mark, ASTM – F 920 – 93 และ  FDA

  - เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปอเมริกา  หรือทวีปยุโรป

4.   คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1   เป็นเครื่องมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ  ออกแบบให้มีวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ ให้ไหลไปในทางเดียวทั้งระบบ ถุงลมยางผลิตจากซิลิโคนอย่างดีชนิด  100 %  มีผิวใสมองเห็นด้านในได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูง  สามารถคืนตัวได้ดีตอบสนองต่อการทำงานของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่	ถุงลมยางซิลิโคนมีขนาดความจุ   1600   ซีซี   และมีถุงสมสำรองออกซิเจน  (Reservoir Bag)  ความจุ  2900  ซีซี

ตำแหน่งวาล์วควบคุมการหายใจเข้า – ออก  เป็นแบบ  disc  valve  สามารถกำหนดทิศทาง

การไหลของอากาศเป็นทางเดียวอย่างแน่นอน  ช่วยป้องกันการสำรอกจากคนไข้เข้าถุงลมได้พร้อมข้อต่อปลายเปิด   เพื่อช่วยระบายของเสียจากการสำรอกและถอดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-2-

มี  medication   port  เพื่อฉีดใส่ตัวยาละลายเสมหะ  และขยายหลอดลมได้  พร้อมปลั๊กอุดทำด้วยซิลิโคน  หรือใช้วัดแรงอัดการหายใจเข้าและออก กับ  Manometer   Gauge

อุปกรณ์ประกอบ

  - หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่  เบอร์  5  แบบวัสดุชิ้นเดียวทั้งชุด  (Single  Piece)  ทำด้วยซิลิโคนล้วน  เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด  สามารถทำการนึ่งอบฆ่าเชื้อและนำกลับใช้งานได้สายต่อออกซิเจนยาว  2  เมตร  บรรจุในถุงพลาสติกPressure  manometer  gauge  1  อันกล่องบรรจุอุปกรณ์  1  กล่อง

6.   เงื่อนไขเฉพาะ

6.1   รับประกันคุณภาพ  1  ปี

6.2   ผู้จัดจำหน่ายต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  เพื่อความสะดวก

ในหารดูแล  และซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิ์สนาม)               				    (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า  40  ลิตร

1. ความต้องการ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ความจุภายในห้องนึ่ง 40  ลิตร มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัตถุประสงค์	เพื่อการนึ่งฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทันตกรรม หรือเครื่องมือแพทย์

3. คุณลักษณะทั่วไป

  - เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ภายใต้ความดันไอน้ำและอุณหภูมิ ระบบอัตโนมัติ ทั้งระบบ ตั้งแต่เติมน้ำเข้าหม้อนึ่งจนถึงอบแห้งแล้วเสร็จ

  - ควบคุมการทำงานด้วย  MICRO PROCRESSOR CONTROL (PID CONTROLLER)

  - โปรแกรมการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 121 ̊ C - 136 ̊ C และสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้สูงสุด 99 นาที

  - มีฟังก์ชันการอบแห้งซ้ำ (RE-DRYING) และสามารถตั้งแต่เวลาในการอบแห้งได้

จนถึง 99 นาที

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz แบบต่อสายดิน

4.  คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1  สามารถปรับความดันของไอน้ำ อุณหภูมิ และเวลาในการนึ่งได้โดนอัตโนมัติ โดยมีโปรแกรม ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม  ดังต่อไปนี้

- โปรแกรมที่ 1 การนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิภายในห้องนึ่งในช่วง 121 ̊ C   เวลาในขบวนการนึ่งฆ่าเชื้อไม่มากกว่า 35 นาที  และเวลาในการอบแห้ง ไม่น้อยกว่า 35 นาที

- โปรแกรมที่ 2 สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องนึ่งในช่วง 121-136 ̊ C  เวลาในขบวนการนึ่งฆ่าเชื้อในช่วง 1-99 นาที และเวลาในการอบแห้งในช่วง 1-99 นาที

4.2  	ฝาเปิดเครื่องทำด้วย Stainless Steel

4.3	ห้องนึ่งทำด้วย Stainless Steel เบอร์ 304 L ความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

4.4	ระบบอบแห้ง มี Air Pump เป่าอากาศไล่ไอน้ำออกจากห้องนึ่งเพื่อทำให้แห้งสนิท โดยไม่ต้องเปิดประตูห้องนึ่ง

4.5	มีมาตรวัดแรงดันไอน้ำ และอุณหภูมิภายในห้องนึ่ง ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน

4.6	มีระบบป้องกันอันตรายจากแรงดันภายในห้องนึ่งเกิน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ( Pressure Control Switch)   และระบบควบคุมด้วยแรงกดของสปริง (Safety Valve)

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ	     (ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายบุญมี   โพธิสนาม)				      (นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)

-2-

4.7	มีสัญญาณเตือนเมื่อขบวนการนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น

4.8	มีระบบตัดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร (Shot Circuit) ติดตั้งไว้ทางด้านหลังของเครื่อง

4.9	มีสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าปกติ พร้อมตัดไฟเข้าอัตโนมัติ

4.10	มีสวิตซ์ระบายไอน้ำออกจากห้องนึ่งในกรณีฉุกเฉิน

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

  - มีชั้นสำหรับใส่ของในห้องนึ่ง ทำด้วยสแตนเลส  			จำนวน  2  ชั้น

  - คู่มือการใช้งาน  							จำนวน  1  เล่ม

6.  เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

6.3  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา

6.4  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

6.5  ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมดจนเครื่องใช้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

6.6  ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาแสดงวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.7  ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบ 2 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ และจะต้องมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน

6.8  ในระยะประกันภัย ถ้าเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่     ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.9  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด

6.10 มีคู่มือการตรวจซ่อมและวงจรระบบไอน้ำ จำนวน 2 ชุด

6.11 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น หรือไทย

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ

(นายบุญมี   โพธิสนาม)

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายสุเมศ   วิเศษภักดี)

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(นายสีตระกาล   จันปุ่ม)