(ร่าง )

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หม้อนึ่งความดันไอน้ำระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร

.........................................................................

1.  ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด            ได้รับจัดสรรงบงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ  ปีงบประมาณ   2550    เพื่อจัดซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำระบบไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 23   ลิตร   จำนวน    56   หม้อ ๆละ   90,000-บาท  โดยได้รับสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,040,000-บาท   (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)    โดยให้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549   ให้กับ สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อ ให้หน่วยงานในสังกัด ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

2.2  เพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ   ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน    ของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว       หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน   ตามระเบียบ

ของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         และ/ หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์    ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อ   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด

4.  รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ใช้เหมาะกับสภาพพื้นที่การใช้งาน        คณะกรรมการได้พร้อมกันกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   จำนวน   56   รายการ     แนบมาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

/2ข้อ 5.กำหนด...

- 2 -

5.  กำหนดเวลาที่ต้องให้แล้วเสร็จ

-  ระยะเวลาจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549      จำนวน    30   วัน

6.   ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์  ภายใน  60  วัน

7.   วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดหา  งบลงทุน งบประมาณปี 2550

(ลงชื่อ)    โกวิท  โพธิวรรณา            ประธานกรรมการ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)      ณรงค์  ขจรฟุ้ง                   กรรมการ

(นายณรงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)     วิชัย  หลอดคำ                    กรรมการ

(นายวิชัย  หลอดคำ)

ร่าง

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รอ.0027.001.5………….../ 2551

การซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร

ลงวันที่…………………………………….…2551

……………………..

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ” จังหวัด ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร  จำนวน  56 หม้อ       ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานีอนามัย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด       ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในภาพที่จะใช้งานได้ทันที      และมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาซื้อขาย

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8  บัญชีเอกสาร

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-  2  -

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น        และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด

  - ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคารวมทั้ง  56   หม้อ

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

- 3 -

(4) ให้แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์           สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อม

ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

  - ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4.   การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้       ในเอกสารประราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน   60  วัน      นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่เสนอราคา    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่   1  และเอกสารส่วนที่  2     เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา          มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  3  วัน

  - ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)      รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน        นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ก่อนยื่นประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดู    ร่างสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯลฯ            ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน    ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

- 4 -

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่   ................................. ระหว่างเวลา .............. น. ถึง  .............. น.      ณ ห้องประชุม  3      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ1.6(1)ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา      ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)

คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน   3 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ   ภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาเริ่มสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่………………………..บาท  (.........................................................)

-  5  -

(3). ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคา

สูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดของค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5.หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ

ระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า    23   ลิตร   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักประกันซอง      เป็นจำนวน 252,000-บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ร้อยละ 5) ของราคางบประมาณ โดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งต่อไปนี้

5.1  เงินสด

5.2  แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน  ข้อ

1.5(1)

  - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองนี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน  นับถัดจากวัน

ที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย

จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พันจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 6 -

6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ 2         หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ

ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ประกวดราคา    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

  - จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อีเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯของจังหวัดร้อยเอ็ด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข    ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อฯที่เป็น

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ำสุด      หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา      ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม       หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

- 7 -

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ว่า

ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

6.8 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า   การยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง	ๆ	อีเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าวได้

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    5   วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประมูลเจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัดโดยตรงกับจังหวัดภายใน ……7…. วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน

ข้อ 1.5(2)

(4)หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ

ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)

- พันธบัตรรัฐบาลไทย

-  8  -

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณีต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ผู้ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ       โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2550 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติให้ใช้เงินแล้วเท่านั้น  โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเสนอราคาในครั้งนี้มิได้ทั้งสิ้น

10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางหรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน      นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆได้

- จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง

เสริมการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 9 -

  - จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

จังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)  โกวิท  โพธิวรรณา                  ประธานกรรมการ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)  ณรงค์  ขจรฟุ้ง                       กรรมการ

(นายณรงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)  วิชัย  หลอดคำ                         กรรมการ

(นายวิชัย  หลอดคำ)